R7.7540.189 | Комплект типа SAH 75 квар | Компенсирующий модуль Alpimatic с рассогл. дросселями - трёхфазный - тип SAН - стандартный класс - макс. 470 В - 75 квар | Legrand | Качество электрической энергии | 6001 | Оборудование для ОКЭ и КРМ | PL1 | 1 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2025-04-16 | 17.02.21 - Изменение статуса на складе на "На складе"
SAH1.44-74.4A | Актив. фильтр гарм 1.44-74.4A | Дроссель для Кат. № VH7540-3MONO | Legrand | Качество электрической энергии | 6001 | Оборудование для ОКЭ и КРМ | PL1 | 1 | ШТ | Под заказ Т1 | Информация по запросу |  | 17.02.21 - Изменение статуса на складе на "Под заказ Т1")
SAH2.15-50.0A | Дроссель для VH5040-3MONO | Дроссель для VH5040-3MONO | Legrand | Качество электрической энергии | 6001 | Оборудование для ОКЭ и КРМ | PL1 | 1 | ШТ | Под заказ Т1 | Сертифицировано | 2021-05-26 | 17.02.21 - Изменение статуса на складе на "Под заказ Т1")
SAH4.30-25.1A | Дроссель для VH2540-3MONO | Дроссель для VH2540-3MONO | Legrand | Качество электрической энергии | 6001 | Оборудование для ОКЭ и КРМ | PL1 | 1 | ШТ | Под заказ Т1 | Сертифицировано | 2025-04-26 | 17.02.21 - Изменение статуса на складе на "Под заказ Т1")
SAH8.55-12.6A | Дроссель для VH12.540-3MONO | Дроссель для VH12.540-3MONO | Legrand | Качество электрической энергии | 6001 | Оборудование для ОКЭ и КРМ | PL1 | 1 | ШТ | Под заказ Т1 | Сертифицировано | 2021-05-26 | 17.02.21 - Изменение статуса на складе на "Под заказ Т1")
TA32750C300 | Тр. тока D27-32,5x10,5mm 300/5 | Трансформатор тока D.27mm-32,5x10,5mm 300/5А | Legrand | Power Legrand | 2377 | Измерительные трансформаторы IME | PL1 | 1 | ШТ | Под заказ Т1 | Сертифицировано | 2024-12-26 | 17.02.21 - Изменение статуса на складе на "Под заказ Т1")
TA32750C500 | Тр. тока D27-32,5x10,5mm 500/5 | Трансформатор тока D.27mm-32,5x10,5mm 500/5А | Legrand | Power Legrand | 2377 | Измерительные трансформаторы IME | PL1 | 1 | ШТ | Под заказ Т1 | Сертифицировано | 2024-12-26 | 17.02.21 - Изменение статуса на складе на "Под заказ Т1")
TA54050C500 | Тр. тока D40-50,5x12,5mm 500/5 | Трансформатор тока D.40mm-50,5x12,5mm 500/5А | Legrand | Power Legrand | 2377 | Измерительные трансформаторы IME | PL1 | 1 | ШТ | Под заказ Т1 | Сертифицировано | 2024-12-26 | 17.02.21 - Изменение статуса на складе на "Под заказ Т1")
TA54050C600 | Тр. тока D40-50,5x12,5mm 600/5 | Трансформатор тока D.40mm-50,5x12,5mm 600/5А | Legrand | Power Legrand | 2377 | Измерительные трансформаторы IME | PL1 | 1 | ШТ | Под заказ Т1 | Сертифицировано | 2024-12-26 | 17.02.21 - Изменение статуса на складе на "Под заказ Т1")
TABB50B400 | Тр. тока D21-16x12,5mm 40/5А | Трансформатор тока D.21mm-16x12,5mm 40/5А | Legrand | Power Legrand | 2377 | Измерительные трансформаторы IME | PL1 | 1 | ШТ | Под заказ Т1 | Сертифицировано | 2024-12-26 | 17.02.21 - Изменение статуса на складе на "Под заказ Т1")
TABB50C150 | Тр. тока D21-16x12,5mm 150/5А | Трансформатор тока D.21mm-16x12,5mm 150/5А | Legrand | Power Legrand | 2377 | Измерительные трансформаторы IME | PL1 | 1 | ШТ | Под заказ Т1 | Сертифицировано | 2024-12-26 | 17.02.21 - Изменение статуса на складе на "Под заказ Т1")
TAMP50D250 | Тр. тока 38x102mm 2500/5A | Трансформатор тока 38x102mm 2500/5A | Legrand | Power Legrand | 2377 | Измерительные трансформаторы IME | PL1 | 1 | ШТ | Под заказ Т1 | Сертифицировано | 2024-12-26 | 17.02.21 - Изменение статуса на складе на "Под заказ Т1")
VH1540 | Конденсатор типа H 15 квар | Вакуумированный конденсатор Alpivar3 - 3 клеммы - тип Н - 400 В - без крышки - 15 квар | Legrand | Качество электрической энергии | 6001 | Оборудование для ОКЭ и КРМ | PL1 | 1 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2021-05-26 | 17.02.21 - Изменение статуса на складе на "На складе"
VH2040-3MONO | Конденсатор тип Н 20 квар | Вакуумированный конденсатор Alpivar3 - 6 клемм - тип Н - 400 В - без крышки - 20 квар | Legrand | Качество электрической энергии | 6001 | Оборудование для ОКЭ и КРМ | PL1 | 1 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2021-05-26 | 17.02.21 - Изменение статуса на складе на "На складе"
VH3040-3MONO | Конденсатор тип Н 30 квар | Вакуумированный конденсатор Alpivar3 - 6 клемм - тип Н - 400 В - без крышки - 30 квар | Legrand | Качество электрической энергии | 6001 | Оборудование для ОКЭ и КРМ | PL1 | 1 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2021-05-26 | 17.02.21 - Изменение статуса на складе на "На складе"
VH540 | Конденсатор типа H 5 квар | Вакуумированный конденсатор Alpivar3 - 3 клеммы - тип Н - 400 В - без крышки - 5 квар | Legrand | Качество электрической энергии | 6001 | Оборудование для ОКЭ и КРМ | PL1 | 1 | ШТ | Под заказ Т1 | Сертифицировано | 2021-05-26 | 17.02.21 - Изменение статуса на складе на "Под заказ Т1")
VH7540-3MONO | Конденсатор тип Н 75 квар | Вакуумированный конденсатор Alpivar3 - 6 клемм - тип Н - 400 В - без крышки - 75 квар | Legrand | Качество электрической энергии | 6001 | Оборудование для ОКЭ и КРМ | PL1 | 1 | ШТ | Под заказ Т1 | Сертифицировано | 2021-05-26 | 17.02.21 - Изменение статуса на складе на "Под заказ Т1")
ZU030011 | 1250 кВА купал.пласт 100x100 | Биметаллическая пластина - CUPAL - для трансформаторов на 1250 кВА | Zucchini | Transformers | 4421 | Трансформаторы серии Zucchini | PL1 | 1 | ШТ | Под заказ Т1 | Сертифицировано | 2025-04-23 | 17.02.21 - Изменение статуса на складе на "Под заказ Т1")
695504 | Выкл. двойной Galea, белый | Выключатель двойной Galea, белый | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-02-21 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696803 | Выкл.двойн.с подсв. Galea, white. | Выключатель двойной с подсветкой Galea,White | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-02-21 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696811 | Рамка 1п.white. | Рамка 1п, White | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 10 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2024-11-25 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696813 | Рамка 3п.white.гор | Рамка 3п, White гор. | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-11-25 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696814 | Рамка 4п.white.гор | Рамка 4п, White гор. | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-11-25 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696817 | G.L.Р.TVокон.2400МГц10дБ PRO21 | Galea Life Розетка TV оконечная 2400МГц 10дБ PRO21 | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-12-01 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696828 | Розетка Galea TV FM Sat, d.br | Розетка Galea TV FM SAT, Dark Bronze | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-12-01 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696829 | Тел. розетка Galea 1хRJ11, d.br. | Тел. розетка Galea 1хRJ11, Dark Bronze | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-12-02 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696830 | Розетка RJ 45 d.br | Розетка RJ45 Dark Bronze | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-12-02 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696835 | Рамка 2п.d. br..верт | Рамка 2п, Dark Bronze.верт | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 10 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-11-25 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696836 | Рамка 3п.d. br..верт | Рамка 3п, Dark Bronze.верт | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-11-25 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696837 | G.L.Р.TVокон.2400МГц10дБ PRO21 | Galea Life Розетка TV окон. 2400МГц 10дБ PRO21 | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-12-01 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696838 | G.L.Р.TVпрох.2400МГц14дБ PRO21 | Galea Life Розетка TV прох. 2400МГц 14дБ PRO21 | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-12-01 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696842 | Выкл.с подсв. Galea, aluminium | Выкл.С Подсв. Galea, Aluminium | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-02-21 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Удаленные"
696846 | Светорег. Galea 60-600 Вт, aluminium. | Светорег. Galea 60-600 Вт, Aluminium | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2023-12-10 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696848 | Розетка Galea TV FM Sat, aluminium | Розетка Galea TV FM SAT, Aluminium | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-12-01 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696855 | Рамка 2п.aluminium верт | Рамка 2п, Aluminium верт. | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 10 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-11-25 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696857 | G.L.Р.TVокон.2400МГц10дБ PRO21 | Galea Life Розетка TV оконечная 2400МГц 10дБ PRO21 | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-12-01 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696859 | G.L.Р.TVпрох.2400МГц14дБ PRO21 | Galea Life Розетка TV проходная 2400МГц 14дБ PRO21 | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-12-01 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696866 | Светорег. Galea 60-600 Вт, titanium. | Светорегулятор Galea 60-600 Вт, Titanium | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2023-12-10 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696868 | Розетка Galea TV FM Sat, titanium | Розетка Galea TV FM SAT, Titanium | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-12-01 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696875 | Рамка 2п.titanium верт | Рамка 2п, Titanium верт | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 10 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-11-25 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696886 | Светорег. Galea 60-600 Вт, pearl. | Светорегулятор Galea 60-600 Вт, Pearl | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2023-12-10 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696888 | Розетка Galea TV FM Sat, pearl | Розетка Galea Tv Fm Sat, Pearl | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-12-01 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696889 | Тел. розетка Galea 1хRJ11, pearl. | Телефонная розетка Galea 1хRJ11, Pearl | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | Под заказ Т2 | Сертифицировано | 2024-12-02 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696990 | Розетка RJ 45 pearl | Розетка RJ45 Pearl | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2024-12-02 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696991 | Рамка 1п. pearl | Рамка 1п, Pearl | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 10 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2024-11-25 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696992 | Рамка 2п.pearl.гор | Рамка 2п, Pearl.гор. | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 10 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2024-11-25 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696993 | Рамка 3п. pearl гор | Рамка 3п, Pearl гор. | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2024-11-25 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696994 | Рамка 4п.pearl гор | Рамка 4п, Pearl гор. | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2024-11-25 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696995 | Рамка 2п.pearl верт | Рамка 2п, Pearl верт. | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 10 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2024-11-25 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
696996 | Рамка 3п.pearl верт | Рамка 3п, Pearl верт. | Legrand | ЭУИ Luxe | 1250 | Galea Life DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 5 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2024-11-25 | 17.02.21 - Перевод во вкладку "Распродажа остатков на складе"
694255 | Рамка Valena 4 поста, горизонтальная, белая | Рамка Valena 4 поста, горизонтальная, белая | Legrand | Valena Classic | 1251 | Valena DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 10 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2024-11-25 | 17.02.21 - Изменение кода EAN13
694266 | Пер.на 2 напр.двухк.(бел) | Переключатель на 2 направления двухклавишны (белый) | Legrand | Valena Classic | 1251 | Valena DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 10 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2024-01-30 | 17.02.21 - Изменение кода EAN13
694286 | Розетка Valena 1хRJ45, белая UTP | Розетка Valena 1хRJ45, белая UTP | Legrand | Valena Classic | 442 | Розетки RJ 45 Legrand | PL8 | 10 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2024-12-02 | 17.02.21 - Изменение кода EAN13
694290 | Выкл. двойной с подсветкой бел. Valena | Выкл. двойной с подсветкой бел. Valena | Legrand | Valena Classic | 1251 | Valena DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 20 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2024-01-30 | 17.02.21 - Изменение кода EAN13
695600 | Выключатель Valena, слоновая кость | Выключатель Valena, слоновая кость | Legrand | Valena Classic | 1251 | Valena DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 20 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2024-01-30 | 17.02.21 - Изменение кода EAN13
695601 | Выключатель с подсветкой Valena, слоновая кость | Выключатель с подсветкой Valena, слоновая кость | Legrand | Valena Classic | 1251 | Valena DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 20 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2024-01-30 | 17.02.21 - Изменение кода EAN13
695613 | Розетка Valena 2К+З. Немецкий стандарт с защитными шторками, слоновая кость | Розетка Valena 2К+З. Немецкий стандарт с защитными шторками, слоновая кость | Legrand | Valena Classic | 1251 | Valena DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 20 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2024-05-29 | 17.02.21 - Изменение кода EAN13
695628 | Светорегулятор Valena 40-400Вт, слоновая кость | Светорегулятор Valena 40-400Вт, слоновая кость | Legrand | Valena Classic | 1251 | Valena DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 1 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2023-12-10 | 17.02.21 - Изменение кода EAN13
695630 | Выкл. двойной с подсветкой сл.к. Valena | Выключатель двойной с подсветкой слоновая кость Valena | Legrand | Valena Classic | 1251 | Valena DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 20 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2024-01-30 | 17.02.21 - Изменение кода EAN13
695634 | Рамка Valena 4 поста горизонтальная, слоновая кость | Рамка Valena 4 поста горизонтальная, слоновая кость | Legrand | Valena Classic | 1251 | Valena DIY электроустановочное оборудование | PL2 | 10 | ШТ | На складе | Сертифицировано | 2024-11-25 | 17.02.21 - Изменение кода EAN13
694501 | Вилка 2р+Е Нем.Стд.16а 250в Б | Вилка 2р+Е Нем.Стд.16а 250в Б | Legrand | Retail/PRO | 985 | DIY PLUGS, SOCKETS, ADAPTORS | PL9 | 1 | ШТ | На складе | Информация по запросу |  | 17.02.21 - Изменение минимальной упаковки
694502 | Вилка 2р Пласт.Белая Diy | Вилка 2р Пласт.Белая Diy | Legrand | Retail/PRO | 985 | DIY PLUGS, SOCKETS, ADAPTORS | PL9 | 1 | ШТ | На складе | Информация по запросу |  | 17.02.21 - Изменение минимальной упаковки
694503 | Удлинитель 2р 6а Белый Diy | Удлинитель 2р 6а Белый Diy | Legrand | Retail/PRO | 985 | DIY PLUGS, SOCKETS, ADAPTORS | PL9 | 1 | ШТ | На складе | Информация по запросу |  | 17.02.21 - Изменение минимальной упаковки
694507 | Вилка Diy | Вилка Diy | Legrand | Retail/PRO | 985 | DIY PLUGS, SOCKETS, ADAPTORS | PL9 | 1 | ШТ | На складе | Информация по запросу |  | 17.02.21 - Изменение минимальной упаковки
694509 | Вилка Влагозащ. Diy | Вилка Влагозащ. Diy | Legrand | Retail/PRO | 985 | DIY PLUGS, SOCKETS, ADAPTORS | PL9 | 1 | ШТ | На складе | Информация по запросу |  | 17.02.21 - Изменение минимальной упаковки
694510 | Розетка Влагозащ. Diy | Розетка Влагозащ. Diy | Legrand | Retail/PRO | 985 | DIY PLUGS, SOCKETS, ADAPTORS | PL9 | 1 | ШТ | На складе | Информация по запросу |  | 17.02.21 - Изменение минимальной упаковки
694515 | Розетка 32а | Розетка 32а | Legrand | Retail/PRO | 985 | DIY PLUGS, SOCKETS, ADAPTORS | PL9 | 1 | ШТ | На складе | Информация по запросу |  | 17.02.21 - Изменение минимальной упаковки

## Описание
Описание условных обозначений, используемых в файле с тарифом:
Артикул | Уникальный код продукта в каталогах Группы Legrand в текстовом формате
Наименование | Описание продукта на русском языке
Расширенное наименование | Расширенное описание продукта
Соответствие проф. артикула | Только для тарифа DIY: соответствие проф.артикула и артикула DIY
Товарная группа | Товарная группа, к которой прикреплен продукт. Каждая группа может иметь отдельные финансовые условия
Серия | Код серии продукта
Наименование серии | Описание серии продукта на русском языке
Продуктовая линейка | В зависимости от серии, каждому продукту присваивается индивидуальный признак продуктовой линейки (PL1-PL9)
Минимальная упаковка | Минимальная партия для заказа. Все заказы принимаются кратно данному количеству
Единица измерения | Номинальная единица измерения продукта: (ШТ-штуки, М-метры, коробка, комплект, упаковка)
Статус: на складе / под заказ | Статус продукта на складе: На складе: продукт находится на складе. В случае отсутствия на складе в момент размещения заказа срок поставки необходимо уточнять в отделе Администрации продаж. Под заказ ("Под заказ Т1" и "Под заказ Т2"): на складе не поддерживается, поставляется только под заказ клиента. Срок поставки: ориентировочно 5-6 недель. Необходимо уточнять в отделе Администрации продаж. "Под заказ Т1" и "Под заказ Т2" - статусы определяют процедуру возврата Товара. Товар принимается к возврату согласно Процедуре возврата.
Сертификат | Информация о сертификации продукта: Не подлежит сертификации: не подлежит обязательному подтверждению соответствия (сертификат/декларация) требованиям технических регламентов Таможенного Союза и РФ. Сертифицировано: соответствие требованиям технических регламентов Таможенного Союза и РФ подтверждено сертификатом/декларацией. Информация по запросу: информация о наличии действующих документов, подтверждающих соответствие обязательным требованиям, либо о необходимости обязательного подтверждения соответствия, подлежит уточнению по запросу.
Ввоз до | Дата окончания действия разрешительных документов
Тариф для дистрибьюторов без НДС, РУБ. | Цена за номинальную единицу продукта без НДС, РУБ
Рекомендованная цена для розницы с НДС, РУБ. | Рекомендованая цена за номинальную единицу продукта для розницы с НДС, РУБ
Рекомендованная цена для сметных отделов проектных институтов с НДС, РУБ. | Рекомендованная цена за номинальную единицу продукта для сметных отделов проектных институтов с НДС, РУБ
Новые / удаленные артикулы | Информация о статусе продукта: Новый - запуск продукта состоялся в текущем году. Будет удален - продукт находится последний год в каталоге. Удален - Продукт снят с производства. Если есть остатки на складе, продукт перемещен во вкладку "распродажа остатков на складе". Если нет остатков на складе - продукт удален и перемещен во вкладку "удаленные"
Комментарий | Справочная информация о дате запуска продукта или о местонахождении во вкладке "распродажа остатков на складе"
Вес минимальной упаковки, кг | Вес минимальной упаковки, кг
Обьем минимальной упаковки, dm3 | Обьем минимальной упаковки, dm3
Длина, мм | Длина, мм изделия в минимальной упаковке
Ширина, мм | Ширина, мм изделия в минимальной упаковке
Высота, мм | Высота, мм изделия в минимальной упаковке
Артикул замены (артикул замены / нет замены) | Артикул замены для артикулов, которые сняты с производства (артикул замены / нет замены)
Код EAN13 | Уникальный штрих-код, который указан на упаковке продукта
Группа товара | Только для тарифа Cablofil: тип исполнения продукта. Дополнительная информация в каталоге Cablofil.
Группа | Только для тарифа Bticino: группа Bticino, к которой прикреплен продукт (MyHome, Zigbee, Домофония, Электроустановочные изделия)